附件

投  标  文  件

项目编号：CG2025001

项目名称：黑石礁校区北院2号楼、3号楼实验室上下水改造项目

投标人名称：（公章）

投标人地址：

联系人：

联系电话：

1.营业执照、资质证书、项目经理资质、安全生产许可证

（复印件应加盖单位公章）

2.法定代表人授权书（非法定代表人参与投标时提供）

致：大连海洋大学

××，身份证号：××××，系××的法定代表人，现委派我单位××，身份证号：××××，全权代表我单位处理黑石礁校区北院2号楼、3号楼实验室上下水改造项目采购活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

3.承诺书

致：大连海洋大学

项目名称：黑石礁校区北院2号楼、3号楼实验室上下水改造项目

项目编号：CG2025001

我单位经详细研究决定，愿以人民币：××.××元（大写：××元）进行报价，并按项目需求、合同条款的要求完成所有相关工作。

项目完成时间：合同签订后×日内完成。保修期：×年。

我方已详细全部资料和有关附件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

一旦我方中选，我方保证按贵方的要求完成服务工作，按时签订合同并全面履行合同。项目开展过程中，我方将严格按照国家施工安全标准规范开展，施工过程中造成的我方人员损害及对采购方造成的其它损害，或因施工、安装造成对采购方设施设备的损坏，我方将承担一切责任并进行赔偿。

我单位在项目开展及最终过程结算中，承诺结算价不超过本项目采购预算价（采购人主动要求增加工程量清单范围以外的部分除外）。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

4.声明函

致大连海洋大学：

我单位参加贵单位组织的黑石礁校区北院2号楼、3号楼实验室上下水改造项目采购活动，我单位郑重承诺：

我公司在参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我单位被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，我单位将自动弃权投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

5.工程量清单（单位：元）

注：最终价款以实际完成工程量及学校审计审定综合单价进行结算。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 海环 | 研究生楼103/102 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004008001 | 不锈钢水槽 | 1.名称：水槽 2.材质：304不锈钢 3.规格型号：50*50*80cm 4.含手动水龙头等全部附件 5.其他满足业主使用要求 | 10套 | 0.1 |  |  |
| 2 | 031001006086 | 给水管 DN25 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 2.103 |  |  |
| 3 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜球阀 2.公称直径:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 031001006228 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN100 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.31 |  |  |
| 5 | 031001006127 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN50 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.05 |  |  |
| 6 | 031002001012 | 成品管卡安装 | 1.名称：给水管道管卡安装 2.规格：DN32/DN25 3.材质：塑料 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 4 |  |  |
| 7 | 031208002170 | 管道保温 | 1.名称：管道保温 2.材质：橡塑保温 3.厚度：30mm 4.其他满足业主使用要求 | m3 | 0.114 |  |  |
| 8 | 031002006079 | 内墙打孔 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砖砌体，墙厚300 3.穿孔管道直径：DN25/DN32 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 9 | 031002006023 | 外墙打洞 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砌体墙，墙厚450mm 3.穿孔管道直径：DN100 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 10 | 011406001011 | 水钻开孔处局部大白粉刷 | 1.名称：水钻开孔处局部大白粉刷 2.其他满足业主使用要求 | 100m2 | 0.04 |  |  |
| 11 | 03B100 | 给水与原有管道接驳点处理 | 1.报价综合考虑给水管与原有管道处接驳的材料费、施工费等完成此项工作的所有费用 2.其他满足业主使用要求 | 处 | 1 |  |  |
| 12 | 031009001007 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 031212001002 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 研究生楼111/110 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004008002 | 不锈钢水槽 | 1.名称：水槽 2.材质：304不锈钢 3.规格型号：50*50*80cm 4.含手动水龙头等全部附件 5.其他满足业主使用要求 | 10套 | 0.2 |  |  |
| 2 | 031001006269 | 给水管 DN25 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 2.381 |  |  |
| 3 | 031003001036 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜球阀 2.公称直径:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 031001006270 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN100 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.36 |  |  |
| 5 | 031001006271 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN50 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.4 |  |  |
| 6 | 031002001013 | 成品管卡安装 | 1.名称：给水管道管卡安装 2.规格：DN32/DN25 3.材质：塑料 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 4 |  |  |
| 7 | 031208002186 | 管道保温 | 1.名称：管道保温 2.材质：橡塑保温 3.厚度：30mm 4.其他满足业主使用要求 | m3 | 0.129 |  |  |
| 8 | 031002006090 | 内墙打孔 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砖砌体，墙厚300 3.穿孔管道直径：DN25/DN32 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.2 |  |  |
| 9 | 031002006104 | 外墙打洞 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砌体墙，墙厚450mm 3.穿孔管道直径：DN100 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 10 | 011406001023 | 水钻开孔处局部大白粉刷 | 1.名称：水钻开孔处局部大白粉刷 2.其他满足业主使用要求 | 100m2 | 0.06 |  |  |
| 11 | 03B101 | 给水与原有管道接驳点处理 | 1.报价综合考虑给水管与原有管道处接驳的材料费、施工费等完成此项工作的所有费用 2.其他满足业主使用要求 | 处 | 1 |  |  |
| 12 | 031009001009 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 031212001003 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 研究生楼412/411 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004008005 | 不锈钢水槽 | 1.名称：水槽 2.材质：304不锈钢 3.规格型号：50*50*80cm 4.含手动水龙头等全部附件 5.其他满足业主使用要求 | 10套 | 0.1 |  |  |
| 2 | 031001006087 | 给水管 DN32 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.883 |  |  |
| 3 | 031001006252 | 给水管 DN25 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 1.229 |  |  |
| 4 | 031003001038 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜球阀 2.公称直径:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 031001006253 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN100 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.68 |  |  |
| 6 | 031001006259 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN50 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.05 |  |  |
| 7 | 031002001014 | 成品管卡安装 | 1.名称：给水管道管卡安装 2.规格：DN32/DN25 3.材质：塑料 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 4 |  |  |
| 8 | 031208002187 | 管道保温 | 1.名称：管道保温 2.材质：橡塑保温 3.厚度：30mm 4.其他满足业主使用要求 | m3 | 0.121 |  |  |
| 9 | 031002006081 | 内墙打孔 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砖砌体，墙厚300 3.穿孔管道直径：DN25/DN32 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.2 |  |  |
| 10 | 031002006018 | 穿楼板打洞 | 1.名称：穿楼板打洞 2.混凝土楼板 3.穿孔管道直径：DN100 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.2 |  |  |
| 11 | 011406001024 | 水钻开孔处局部大白粉刷 | 1.名称：水钻开孔处局部大白粉刷 2.其他满足业主使用要求 | 100m2 | 0.08 |  |  |
| 12 | 03B102 | 给水与原有管道接驳点处理 | 1.报价综合考虑给水管与原有管道处接驳的材料费、施工费等完成此项工作的所有费用 2.其他满足业主使用要求 | 处 | 1 |  |  |
| 13 | 031009001010 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 031212001004 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 研究生楼410 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004008004 | 不锈钢水槽 | 1.名称：水槽 2.材质：304不锈钢 3.规格型号：50*50*80cm 4.含手动水龙头等全部附件 5.其他满足业主使用要求 | 10套 | 0.3 |  |  |
| 2 | 031001006261 | 给水管 DN25 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 1.335 |  |  |
| 3 | 031003001039 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜球阀 2.公称直径:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 3 |  |  |
| 4 | 031001006285 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN100 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.495 |  |  |
| 5 | 031001006262 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN50 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.15 |  |  |
| 6 | 031002001015 | 成品管卡安装 | 1.名称：给水管道管卡安装 2.规格：DN32/DN25 3.材质：塑料 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 3 |  |  |
| 7 | 031208002188 | 管道保温 | 1.名称：管道保温 2.材质：橡塑保温 3.厚度：30mm 4.其他满足业主使用要求 | m3 | 0.072 |  |  |
| 8 | 031002006082 | 内墙打孔 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砖砌体，墙厚300 3.穿孔管道直径：DN25/DN32 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 9 | 031002006103 | 穿楼板打洞 | 1.名称：穿楼板打洞 2.混凝土楼板 3.穿孔管道直径：DN100 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.3 |  |  |
| 10 | 011406001025 | 水钻开孔处局部大白粉刷 | 1.名称：水钻开孔处局部大白粉刷 2.其他满足业主使用要求 | 100m2 | 0.08 |  |  |
| 11 | 031009001011 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 031212001005 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 研究生楼409 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004008003 | 不锈钢水槽 | 1.名称：水槽 2.材质：304不锈钢 3.规格型号：50*50*80cm 4.含手动水龙头等全部附件 5.其他满足业主使用要求 | 10套 | 0.1 |  |  |
| 2 | 031001006286 | 给水管 DN25 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.655 |  |  |
| 3 | 031002001016 | 成品管卡安装 | 1.名称：给水管道管卡安装 2.规格：DN32/DN25 3.材质：塑料 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 031003001040 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜球阀 2.公称直径:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 031001006287 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN100 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.74 |  |  |
| 6 | 031001006288 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN50 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.05 |  |  |
| 7 | 031208002189 | 管道保温 | 1.名称：管道保温 2.材质：橡塑保温 3.厚度：30mm 4.其他满足业主使用要求 | m3 | 0.036 |  |  |
| 8 | 031002006105 | 内墙打孔 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砖砌体，墙厚300 3.穿孔管道直径：DN25/DN32 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 9 | 031002006106 | 穿楼板打洞 | 1.名称：穿楼板打洞 2.混凝土楼板 3.穿孔管道直径：DN100 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 10 | 011406001026 | 水钻开孔处局部大白粉刷 | 1.名称：水钻开孔处局部大白粉刷 2.其他满足业主使用要求 | 100m2 | 0.04 |  |  |
| 11 | 031009001012 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 031212001006 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 研究生楼417 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004008006 | 不锈钢水槽 | 1.名称：水槽 2.材质：304不锈钢 3.规格型号：50*50*80cm 4.含手动水龙头等全部附件 5.其他满足业主使用要求 | 10套 | 0.1 |  |  |
| 2 | 031001006273 | 给水管 DN25 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 1.883 |  |  |
| 3 | 031002001017 | 成品管卡安装 | 1.名称：给水管道管卡安装 2.规格：DN32/DN25 3.材质：塑料 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 4 |  |  |
| 4 | 031003001037 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜球阀 2.公称直径:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 031001006274 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN50 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.05 |  |  |
| 6 | 031001006276 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN100 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 1.33 |  |  |
| 7 | 031208002190 | 管道保温 | 1.名称：管道保温 2.材质：橡塑保温 3.厚度：30mm 4.其他满足业主使用要求 | m3 | 0.102 |  |  |
| 8 | 031002006101 | 穿楼板打洞 | 1.名称：穿楼板打洞 2.混凝土楼板 3.穿孔管道直径：DN100 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.3 |  |  |
| 9 | 031002006096 | 内墙打孔 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砖砌体，墙厚300 3.穿孔管道直径：DN25/DN32 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.2 |  |  |
| 10 | 011406001027 | 水钻开孔处局部大白粉刷 | 1.名称：水钻开孔处局部大白粉刷 2.其他满足业主使用要求 | 100m2 | 0.1 |  |  |
| 11 | 031009001013 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 031212001007 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 研究生楼418 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004008007 | 不锈钢水槽 | 1.名称：水槽 2.材质：304不锈钢 3.规格型号：50*50*80cm 4.含手动水龙头等全部附件 5.其他满足业主使用要求 | 10套 | 0.1 |  |  |
| 2 | 031001006289 | 给水管 DN25 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.921 |  |  |
| 3 | 031002001018 | 成品管卡安装 | 1.名称：给水管道管卡安装 2.规格：DN32/DN25 3.材质：塑料 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 031003001041 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜球阀 2.公称直径:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 031001006290 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN50 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.05 |  |  |
| 6 | 031001006291 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN100 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 1.33 |  |  |
| 7 | 031208002191 | 管道保温 | 1.名称：管道保温 2.材质：橡塑保温 3.厚度：30mm 4.其他满足业主使用要求 | m3 | 0.05 |  |  |
| 8 | 031002006107 | 穿楼板打洞 | 1.名称：穿楼板打洞 2.混凝土楼板 3.穿孔管道直径：DN100 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.3 |  |  |
| 9 | 031002006108 | 内墙打孔 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砖砌体，墙厚300 3.穿孔管道直径：DN25/DN32 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 10 | 011406001028 | 水钻开孔处局部大白粉刷 | 1.名称：水钻开孔处局部大白粉刷 2.其他满足业主使用要求 | 100m2 | 0.08 |  |  |
| 11 | 031009001014 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 031212001008 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水产 | 研究生楼204/205 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004008002 | 不锈钢水槽 | 1.名称：水槽 2.材质：304不锈钢 3.规格型号：50*50*80cm 4.含手动水龙头等全部附件 5.其他满足业主使用要求 | 10套 | 0.2 |  |  |
| 2 | 031001006273 | 给水管 DN25 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 1.219 |  |  |
| 3 | 031002001012 | 成品管卡安装 | 1.名称：给水管道管卡安装 2.规格：DN32/DN25 3.材质：塑料 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 4 |  |  |
| 4 | 031003001035 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜球阀 2.公称直径:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 031001006274 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN50 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.733 |  |  |
| 6 | 031001006276 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN100 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.7 |  |  |
| 7 | 031208002170 | 管道保温 | 1.名称：管道保温 2.材质：橡塑保温 3.厚度：30mm 4.其他满足业主使用要求 | m3 | 0.066 |  |  |
| 8 | 031002006096 | 内墙打孔 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砖砌体，墙厚300 3.穿孔管道直径：DN25/DN32 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 9 | 031002006023 | 外墙打洞 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砌体墙，墙厚450mm 3.穿孔管道直径：DN100 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 10 | 031002006076 | 穿楼板打洞 | 1.名称：穿楼板打洞 2.混凝土楼板 3.穿孔管道直径：DN100 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.2 |  |  |
| 11 | 011406001024 | 水钻开孔处局部大白粉刷 | 1.名称：水钻开孔处局部大白粉刷 2.其他满足业主使用要求 | 100m2 | 0.06 |  |  |
| 12 | 031009001007 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 031212001002 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 研究生楼202/203 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004008001 | 不锈钢水槽 | 1.名称：水槽 2.材质：304不锈钢 3.规格型号：50*50*80cm 4.含手动水龙头等全部附件 5.其他满足业主使用要求 | 10套 | 0.1 |  |  |
| 2 | 031001006286 | 给水管 DN25 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 1.426 |  |  |
| 3 | 031002001013 | 成品管卡安装 | 1.名称：给水管道管卡安装 2.规格：DN32/DN25 3.材质：塑料 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 031003001038 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜球阀 2.公称直径:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 031001006288 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN100 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.34 |  |  |
| 6 | 031001006287 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN50 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.05 |  |  |
| 7 | 031208002186 | 管道保温 | 1.名称：管道保温 2.材质：橡塑保温 3.厚度：30mm 4.其他满足业主使用要求 | m3 | 0.077 |  |  |
| 8 | 031002006104 | 内墙打孔 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砖砌体，墙厚300 3.穿孔管道直径：DN25 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.2 |  |  |
| 9 | 031002006105 | 穿楼板打洞 | 1.名称：穿楼板打洞 2.混凝土楼板 3.穿孔管道直径：DN100 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 10 | 011406001025 | 水钻开孔处局部大白粉刷 | 1.名称：水钻开孔处局部大白粉刷 2.其他满足业主使用要求 | 100m2 | 0.08 |  |  |
| 11 | 03B130 | 给水与原有管道接驳点处理 | 1.报价综合考虑给水管与原有管道处接驳的材料费、施工费等完成此项工作的所有费用 2.其他满足业主使用要求 | 处 | 1 |  |  |
| 12 | 031009001009 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 031212001003 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 研究生楼220 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004008003 | 不锈钢水槽 | 1.名称：水槽 2.材质：304不锈钢 3.规格型号：50*50*80cm 4.含手动水龙头等全部附件 5.其他满足业主使用要求 | 10套 | 0.1 |  |  |
| 2 | 031001006087 | 给水管 DN32 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 1.266 |  |  |
| 3 | 031001006278 | 给水管 DN25 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.985 |  |  |
| 4 | 031002001014 | 成品管卡安装 | 1.名称：给水管道管卡安装 2.规格：DN32/DN25 3.材质：塑料 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 031003001036 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜球阀 2.公称直径:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 031001006280 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN100 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.7 |  |  |
| 7 | 031001006279 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN50 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.05 |  |  |
| 8 | 031208002187 | 管道保温 | 1.名称：管道保温 2.材质：橡塑保温 3.厚度：30mm 4.其他满足业主使用要求 | m3 | 0.131 |  |  |
| 9 | 031002006098 | 内墙打孔 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砖砌体，墙厚300 3.穿孔管道直径：DN25 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.2 |  |  |
| 10 | 031002006100 | 穿楼板打洞 | 1.名称：穿楼板打洞 2.混凝土楼板 3.穿孔管道直径：DN100 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 11 | 031002006139 | 外墙打洞 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砌体墙，墙厚450mm 3.穿孔管道直径：DN100 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 12 | 011406001026 | 水钻开孔处局部大白粉刷 | 1.名称：水钻开孔处局部大白粉刷 2.其他满足业主使用要求 | 100m2 | 0.04 |  |  |
| 13 | 031009001010 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 031212001004 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 研究生楼221 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004008004 | 不锈钢水槽 | 1.名称：水槽 2.材质：304不锈钢 3.规格型号：50*50*80cm 4.含手动水龙头等全部附件 5.其他满足业主使用要求 | 10套 | 0.1 |  |  |
| 2 | 031001006328 | 给水管 DN25 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.688 |  |  |
| 3 | 031002001015 | 成品管卡安装 | 1.名称：给水管道管卡安装 2.规格：DN32/DN25 3.材质：塑料 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 031003001043 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜球阀 2.公称直径:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 031001006329 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN100 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.7 |  |  |
| 6 | 031001006330 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN50 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.05 |  |  |
| 7 | 031208002188 | 管道保温 | 1.名称：管道保温 2.材质：橡塑保温 3.厚度：30mm 4.其他满足业主使用要求 | m3 | 0.037 |  |  |
| 8 | 031002006129 | 内墙打孔 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砖砌体，墙厚300 3.穿孔管道直径：DN25 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 9 | 031002006130 | 穿楼板打洞 | 1.名称：穿楼板打洞 2.混凝土楼板 3.穿孔管道直径：DN100 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 10 | 031002006140 | 外墙打洞 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砌体墙，墙厚450mm 3.穿孔管道直径：DN100 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 11 | 011406001027 | 水钻开孔处局部大白粉刷 | 1.名称：水钻开孔处局部大白粉刷 2.其他满足业主使用要求 | 100m2 | 0.06 |  |  |
| 12 | 031009001011 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 031212001005 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 研究生楼222 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004008005 | 不锈钢水槽 | 1.名称：水槽 2.材质：304不锈钢 3.规格型号：50*50*80cm 4.含手动水龙头等全部附件 5.其他满足业主使用要求 | 10套 | 0.1 |  |  |
| 2 | 031001006282 | 给水管 DN25 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.688 |  |  |
| 3 | 031002001016 | 成品管卡安装 | 1.名称：给水管道管卡安装 2.规格：DN32/DN25 3.材质：塑料 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 031003001037 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜球阀 2.公称直径:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 031001006284 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN100 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.7 |  |  |
| 6 | 031001006283 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN50 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.05 |  |  |
| 7 | 031208002189 | 管道保温 | 1.名称：管道保温 2.材质：橡塑保温 3.厚度：30mm 4.其他满足业主使用要求 | m3 | 0.037 |  |  |
| 8 | 031002006101 | 内墙打孔 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砖砌体，墙厚300 3.穿孔管道直径：DN25 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 9 | 031002006102 | 穿楼板打洞 | 1.名称：穿楼板打洞 2.混凝土楼板 3.穿孔管道直径：DN100 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 10 | 031002006141 | 外墙打洞 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砌体墙，墙厚450mm 3.穿孔管道直径：DN100 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 11 | 011406001028 | 水钻开孔处局部大白粉刷 | 1.名称：水钻开孔处局部大白粉刷 2.其他满足业主使用要求 | 100m2 | 0.06 |  |  |
| 12 | 031009001012 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 031212001006 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 研究生楼407/406 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004008008 | 不锈钢水槽 | 1.名称：水槽 2.材质：304不锈钢 3.规格型号：50*50*80cm 4.含手动水龙头等全部附件 5.其他满足业主使用要求 | 10套 | 0.1 |  |  |
| 2 | 031001006337 | 给水管 DN32 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 1.612 |  |  |
| 3 | 031001006331 | 给水管 DN25 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 1.227 |  |  |
| 4 | 031002001017 | 成品管卡安装 | 1.名称：给水管道管卡安装 2.规格：DN32/DN25 3.材质：塑料 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 5 |  |  |
| 5 | 031003001044 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜球阀 2.公称直径:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 031001006332 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN100 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 1.38 |  |  |
| 7 | 031001006333 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN50 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.05 |  |  |
| 8 | 031208002190 | 管道保温 | 1.名称：管道保温 2.材质：橡塑保温 3.厚度：30mm 4.其他满足业主使用要求 | m3 | 0.165 |  |  |
| 9 | 031002006133 | 内墙打孔 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砖砌体，墙厚300 3.穿孔管道直径：DN25 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.2 |  |  |
| 10 | 031002006134 | 穿楼板打洞 | 1.名称：穿楼板打洞 2.混凝土楼板 3.穿孔管道直径：DN100 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 11 | 031002006142 | 外墙打洞 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砌体墙，墙厚450mm 3.穿孔管道直径：DN100 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 12 | 011406001029 | 水钻开孔处局部大白粉刷 | 1.名称：水钻开孔处局部大白粉刷 2.其他满足业主使用要求 | 100m2 | 0.08 |  |  |
| 13 | 03B180 | 给水与原有管道接驳点处理 | 1.报价综合考虑给水管与原有管道处接驳的材料费、施工费等完成此项工作的所有费用 2.其他满足业主使用要求 | 处 | 1 |  |  |
| 14 | 031009001013 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 031212001007 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 研究生楼404/405 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004008007 | 不锈钢水槽 | 1.名称：水槽 2.材质：304不锈钢 3.规格型号：50*50*80cm 4.含手动水龙头等全部附件 5.其他满足业主使用要求 | 10套 | 0.1 |  |  |
| 2 | 031001006294 | 给水管 DN25 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 1.225 |  |  |
| 3 | 031002001018 | 成品管卡安装 | 1.名称：给水管道管卡安装 2.规格：DN32/DN25 3.材质：塑料 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 031003001040 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜球阀 2.公称直径:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 031001006296 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN100 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.68 |  |  |
| 6 | 031001006295 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN50 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.05 |  |  |
| 7 | 031208002191 | 管道保温 | 1.名称：管道保温 2.材质：橡塑保温 3.厚度：30mm 4.其他满足业主使用要求 | m3 | 0.066 |  |  |
| 8 | 031002006108 | 内墙打孔 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砖砌体，墙厚300 3.穿孔管道直径：DN25/DN32 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 9 | 031002006109 | 穿楼板打洞 | 1.名称：穿楼板打洞 2.混凝土楼板 3.穿孔管道直径：DN100 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.2 |  |  |
| 10 | 011406001030 | 水钻开孔处局部大白粉刷 | 1.名称：水钻开孔处局部大白粉刷 2.其他满足业主使用要求 | 100m2 | 0.06 |  |  |
| 11 | 031009001014 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 031212001008 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 研究生楼403/402 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004008006 | 不锈钢水槽 | 1.名称：水槽 2.材质：304不锈钢 3.规格型号：50*50*80cm 4.含手动水龙头等全部附件 5.其他满足业主使用要求 | 10套 | 0.1 |  |  |
| 2 | 031001006298 | 给水管 DN25 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 1.225 |  |  |
| 3 | 031002001019 | 成品管卡安装 | 1.名称：给水管道管卡安装 2.规格：DN32/DN25 3.材质：塑料 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 031003001041 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜球阀 2.公称直径:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 031001006300 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN100 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.68 |  |  |
| 6 | 031001006299 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN50 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.05 |  |  |
| 7 | 031208002192 | 管道保温 | 1.名称：管道保温 2.材质：橡塑保温 3.厚度：30mm 4.其他满足业主使用要求 | m3 | 0.066 |  |  |
| 8 | 031002006110 | 内墙打孔 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砖砌体，墙厚300 3.穿孔管道直径：DN25/DN32 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 9 | 031002006111 | 穿楼板打洞 | 1.名称：穿楼板打洞 2.混凝土楼板 3.穿孔管道直径：DN100 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 10 | 011406001031 | 水钻开孔处局部大白粉刷 | 1.名称：水钻开孔处局部大白粉刷 2.其他满足业主使用要求 | 100m2 | 0.04 |  |  |
| 11 | 031009001015 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 031212001009 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 研究生楼421 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004008009 | 不锈钢水槽 | 1.名称：水槽 2.材质：304不锈钢 3.规格型号：50*50*80cm 4.含手动水龙头等全部附件 5.其他满足业主使用要求 | 10套 | 0.1 |  |  |
| 2 | 031001006334 | 给水管 DN25 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.937 |  |  |
| 3 | 031002001020 | 成品管卡安装 | 1.名称：给水管道管卡安装 2.规格：DN32/DN25 3.材质：塑料 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 031003001045 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜球阀 2.公称直径:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 031001006335 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN100 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.44 |  |  |
| 6 | 031001006336 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN50 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.05 |  |  |
| 7 | 031208002193 | 管道保温 | 1.名称：管道保温 2.材质：橡塑保温 3.厚度：30mm 4.其他满足业主使用要求 | m3 | 0.051 |  |  |
| 8 | 031002006136 | 内墙打孔 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砖砌体，墙厚300 3.穿孔管道直径：DN25/DN32 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 9 | 031002006138 | 内墙打孔 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砖砌体，墙厚300 3.穿孔管道直径：DN100 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 10 | 031002006137 | 穿楼板打洞 | 1.名称：穿楼板打洞 2.混凝土楼板 3.穿孔管道直径：DN100 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 11 | 011406001032 | 水钻开孔处局部大白粉刷 | 1.名称：水钻开孔处局部大白粉刷 2.其他满足业主使用要求 | 100m2 | 0.06 |  |  |
| 12 | 03B230 | 给水与原有管道接驳点处理 | 1.报价综合考虑给水管与原有管道处接驳的材料费、施工费等完成此项工作的所有费用 2.其他满足业主使用要求 | 处 | 1 |  |  |
| 13 | 03B330 | 排水与原有管道接驳点处理 | 1.报价综合考虑排水管与原有管道处接驳的材料费、施工费等完成此项工作的所有费用 2.其他满足业主使用要求 | 处 | 1 |  |  |
| 14 | 031009001016 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 031212001010 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食品 | 研究生楼214/215 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004008005 | 不锈钢水槽 | 1.名称：水槽 2.材质：304不锈钢 3.规格型号：50*50*80cm 4.含手动水龙头等全部附件 5.其他满足业主使用要求 | 10套 | 0.2 |  |  |
| 2 | 031001006087 | 给水管 DN32 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 1.185 |  |  |
| 3 | 031001006307 | 给水管 DN25 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 1.213 |  |  |
| 4 | 031002001012 | 成品管卡安装 | 1.名称：给水管道管卡安装 2.规格：DN32/DN25 3.材质：塑料 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 031003001035 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜球阀 2.公称直径:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 031001006309 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN100 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.7 |  |  |
| 7 | 031001006308 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN50 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.73 |  |  |
| 8 | 031208002170 | 管道保温 | 1.名称：管道保温 2.材质：橡塑保温 3.厚度：30mm 4.其他满足业主使用要求 | m3 | 0.138 |  |  |
| 9 | 031002006098 | 内墙打孔 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砖砌体，墙厚300 3.穿孔管道直径：DN25/DN32 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.3 |  |  |
| 10 | 031002006023 | 外墙打洞 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砌体墙，墙厚450mm 3.穿孔管道直径：DN100 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 11 | 031002006076 | 穿楼板打洞 | 1.名称：穿楼板打洞 2.混凝土楼板 3.穿孔管道直径：DN100 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 12 | 011406001026 | 水钻开孔处局部大白粉刷 | 1.名称：水钻开孔处局部大白粉刷 2.其他满足业主使用要求 | 100m2 | 0.1 |  |  |
| 13 | 03B350 | 给水与原有管道接驳点处理 | 1.报价综合考虑给水管与原有管道处接驳的材料费、施工费等完成此项工作的所有费用 2.其他满足业主使用要求 | 处 | 1 |  |  |
| 14 | 031009001007 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 031212001002 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 研究生楼213/212 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004008004 | 不锈钢水槽 | 1.名称：水槽 2.材质：304不锈钢 3.规格型号：50*50*80cm 4.含手动水龙头等全部附件 5.其他满足业主使用要求 | 10套 | 0.2 |  |  |
| 2 | 031001006273 | 给水管 DN25 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 1.213 |  |  |
| 3 | 031002001013 | 成品管卡安装 | 1.名称：给水管道管卡安装 2.规格：DN32/DN25 3.材质：塑料 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 031003001036 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜球阀 2.公称直径:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 031001006276 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN100 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.35 |  |  |
| 6 | 031001006274 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN50 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.73 |  |  |
| 7 | 031208002186 | 管道保温 | 1.名称：管道保温 2.材质：橡塑保温 3.厚度：30mm 4.其他满足业主使用要求 | m3 | 0.066 |  |  |
| 8 | 031002006096 | 内墙打孔 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砖砌体，墙厚300 3.穿孔管道直径：DN25/DN32 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 9 | 031002006099 | 穿楼板打洞 | 1.名称：穿楼板打洞 2.混凝土楼板 3.穿孔管道直径：DN100 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 10 | 011406001027 | 水钻开孔处局部大白粉刷 | 1.名称：水钻开孔处局部大白粉刷 2.其他满足业主使用要求 | 100m2 | 0.04 |  |  |
| 11 | 031009001009 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 031212001003 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 研究生楼211/210 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004008003 | 不锈钢水槽 | 1.名称：水槽 2.材质：304不锈钢 3.规格型号：50*50*80cm 4.含手动水龙头等全部附件 5.其他满足业主使用要求 | 10套 | 0.2 |  |  |
| 2 | 031001006303 | 给水管 DN25 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 1.213 |  |  |
| 3 | 031002001014 | 成品管卡安装 | 1.名称：给水管道管卡安装 2.规格：DN32/DN25 3.材质：塑料 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 031003001037 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜球阀 2.公称直径:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 031001006305 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN100 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.7 |  |  |
| 6 | 031001006304 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN50 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.73 |  |  |
| 7 | 031208002187 | 管道保温 | 1.名称：管道保温 2.材质：橡塑保温 3.厚度：30mm 4.其他满足业主使用要求 | m3 | 0.066 |  |  |
| 8 | 031002006097 | 内墙打孔 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砖砌体，墙厚300 3.穿孔管道直径：DN25/DN32 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 9 | 031002006100 | 穿楼板打洞 | 1.名称：穿楼板打洞 2.混凝土楼板 3.穿孔管道直径：DN100 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 10 | 031002006101 | 外墙打洞 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砌体墙，墙厚450mm 3.穿孔管道直径：DN100 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 11 | 011406001028 | 水钻开孔处局部大白粉刷 | 1.名称：水钻开孔处局部大白粉刷 2.其他满足业主使用要求 | 100m2 | 0.06 |  |  |
| 12 | 031009001010 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 031212001004 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 研楼外管道 | 建筑外皮1.5到污水井 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006309 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN100 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 4.65 |  |  |
| 2 | 031001006056 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN150 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 11.4 |  |  |
| 3 | 010104004007 | 挖管沟土方 | 1.名称：管沟挖土 2.土质类别：综合考虑 3.其他满足业主使用要求 | 10m3 | 7.14 |  |  |
| 4 | 010103001012 | 土方回填 | 1.名称:土方回填 2.其他满足业主使用要求 | 10m3 | 4.4625 |  |  |
| 5 | 040103003002 | 管沟回填 | 1.管道回填砂 2.其他满足业主使用要求 | 10m3 | 2.6775 |  |  |
| 6 | 011705001017 | 大型机械设备进出场 | 大型机械设备进出场 | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 研楼外地面 | 瓷砖等地面拆除及恢复 |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001002001 | 室外地面瓷砖面层拆除 | 1.瓷砖面层拆除 2.综合考虑地面割缝、成品保护等相关措施 3.控制扬尘,废渣废料清理归，倒运至建设单位指定地点。 | 100m2 | 0.55 |  |  |
| 2 | 050201001007 | 园路基础垫层 | 1.混凝土强度等级：C25 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | m3 | 8.1375 |  |  |
| 3 | 050201001025 | 园路块料路面铺装 | 1.瓷砖100*100*12mm铺设，粘结层30mm厚M15水泥砂浆 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | m2 | 54.25 |  |  |
| 4 | 041001001007 | 拆除混凝土散水 | 1.拆除混凝土散水 2.综合考虑地面割缝、成品保护等相关措施费用 3.控制扬尘,废渣废料清理归，倒运至建设单位指定地点。 | 100m2 | 0.035 |  |  |
| 5 | 010507001001 | 现浇混凝土混凝土散水 | 1.散水修复：100mm厚C30混凝土 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 10m2水平投影面积 | 0.35 |  |  |
| 6 | 041001001001 | 拆除沥青路面层 | 1.沥青路面拆除 2.综合考虑地面割缝、成品保护等相关措施 3.控制扬尘,废渣废料清理归，倒运至建设单位指定地点。 | 100m2 | 0.025 |  |  |
| 7 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 | 1.路面修复：150mm厚C30混凝土 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.025 |  |  |
| 8 | 011616001006 | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾外排 2.运距：施工单位根据现场情况自行考虑 | 10m3 | 0.9635 |  |  |
|  |  | 绿化地面等拆除及恢复 |  |  |  |  |  |
| 1 | 050102011001 | 起挖草皮 | 1.现场草坪拆除 2.控制扬尘,废渣废料清理归，倒运至建设单位指定地点。 | m2 | 19.5 |  |  |
| 2 | 050102011004 | 满铺草皮 平坦表面 |  | m2 | 19.5 |  |  |
| 3 | 041001001003 | 拆除混凝土散水 | 1.拆除混凝土散水 2.综合考虑地面割缝、成品保护等相关措施费用 3.控制扬尘,废渣废料清理归，倒运至建设单位指定地点。 | 100m2 | 0.02 |  |  |
| 4 | 010507001005 | 现浇混凝土散水 | 1.散水修复：100mm厚C30混凝土 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 10m2水平投影面积 | 0.2 |  |  |
| 5 | 041001002007 | 拆除透水砖 | 1.透水砖拆除 2.综合考虑地面拆除、成品保护等相关措施 3.控制扬尘,废渣废料清理归，倒运至建设单位指定地点。 | 100m2 | 0.035 |  |  |
| 6 | 050201001047 | 恢复透水砖 | 1.透水砖（主材利旧70%），50mm粗砂垫层 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | m2 | 2.45 |  |  |
| 7 | 050201001044 | 恢复透水砖 | 1.透水砖，50mm粗砂垫层 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | m2 | 1.05 |  |  |
| 8 | 041001002004 | 拆除花岗岩地面 | 1.花岗岩拆除 2.综合考虑地面拆除、成品保护等相关措施 3.控制扬尘,废渣废料清理归，倒运至建设单位指定地点。 | 100m2 | 0.01 |  |  |
| 9 | 040203008002 | 花岗岩路面 | 1.花岗岩路面（主材利旧），水泥砂浆粘结层 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.01 |  |  |
| 10 | 011616001007 | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾外排 2.运距：施工单位根据现场情况自行考虑 | 10m3 | 0.02525 |  |  |
|  |  | 新增砖砌检修井 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501001001 | 现浇混凝土基础 基础垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 10m3 | 0.0108 |  |  |
| 2 | 010401011002 | 砖砌检查井 | 1.砖砌检查井 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 10m3 | 0.043776 |  |  |
| 3 | 010401011003 | 检查井盖铸铁井盖 | 1.铸铁承重井盖+井座500*500 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 10套 | 0.3 |  |  |
| 4 | 011201001001 | 一般抹灰 内墙 (14+6mm) | 1.20mm水泥砂浆抹灰 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 100m2 | 0.02496 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械 | 101 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004008002 | 不锈钢水槽 | 1.名称：水槽 2.材质：304不锈钢 3.规格型号：50*50*80cm 4.含手动水龙头等全部附件 5.其他满足业主使用要求 | 10套 | 0.1 |  |  |
| 2 | 031001006269 | 给水管 DN25 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 1.925 |  |  |
| 3 | 031002001012 | 成品管卡安装 | 1.名称：给水管道管卡安装 2.规格：DN32/DN25 3.材质：塑料 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 3 |  |  |
| 4 | 031003001036 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜球阀 2.公称直径:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 031001006270 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN100 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.25 |  |  |
| 6 | 031001006271 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN50 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.05 |  |  |
| 7 | 031208002170 | 管道保温 | 1.名称：管道保温 2.材质：橡塑保温 3.厚度：30mm 4.其他满足业主使用要求 | m3 | 0.104 |  |  |
| 8 | 031002006090 | 内墙打孔 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砖砌体，墙厚300 3.穿孔管道直径：DN25 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.2 |  |  |
| 9 | 031002006104 | 外墙打洞 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砌体墙，墙厚450mm 3.穿孔管道直径：DN100 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 10 | 011406001026 | 水钻开孔处局部大白粉刷 | 1.名称：水钻开孔处局部大白粉刷 2.其他满足业主使用要求 | 100m2 | 0.06 |  |  |
| 11 | 03B111 | 给水与原有管道接驳点处理 | 1.报价综合考虑给水管与原有管道处接驳的材料费、施工费等完成此项工作的所有费用 2.其他满足业主使用要求 | 处 | 1 |  |  |
| 12 | 031009001007 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 031212001002 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 107 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004008004 | 不锈钢水槽 | 1.名称：水槽 2.材质：304不锈钢 3.规格型号：70*70*80cm 4.含手动水龙头等全部附件 5.其他满足业主使用要求 | 10套 | 0.1 |  |  |
| 2 | 031001006273 | 给水管 DN25 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 1.695 |  |  |
| 3 | 031002001013 | 成品管卡安装 | 1.名称：给水管道管卡安装 2.规格：DN32/DN25 3.材质：塑料 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 031003001038 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜球阀 2.公称直径:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 03B113 | 原排水管加三通 | 1.名称：原有主管加三通 2.规格型号;DN100*50 3.材质：UPVC 4.连接形式：粘接 5.其他满足业主使用要求 | 处 | 1 |  |  |
| 6 | 031208002187 | 管道保温 | 1.名称：管道保温 2.材质：橡塑保温 3.厚度：30mm 4.其他满足业主使用要求 | m3 | 0.092 |  |  |
| 7 | 031002006106 | 内墙打孔 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砖砌体，墙厚300 3.穿孔管道直径：DN25 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.2 |  |  |
| 8 | 011406001027 | 水钻开孔处局部大白粉刷 | 1.名称：水钻开孔处局部大白粉刷 2.其他满足业主使用要求 | 100m2 | 0.04 |  |  |
| 9 | 031009001009 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 031212001003 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 315/316 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004008003 | 不锈钢水槽 | 1.名称：水槽 2.材质：304不锈钢 3.规格型号：50*50*80cm 4.含手动水龙头等全部附件 5.其他满足业主使用要求 | 10套 | 0.1 |  |  |
| 2 | 031001006087 | 给水管 DN32 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 2.027 |  |  |
| 3 | 031001006272 | 给水管 DN25 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 1 |  |  |
| 4 | 031002001014 | 成品管卡安装 | 1.名称：给水管道管卡安装 2.规格：DN32/DN25 3.材质：塑料 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 5 |  |  |
| 5 | 031003001037 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜球阀 2.公称直径:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 03B110 | 原排水管加三通 | 1.名称：原有主管加三通 2.规格型号;DN100*50 3.材质：UPVC 4.连接形式：粘接 5.其他满足业主使用要求 | 处 | 1 |  |  |
| 7 | 031208002186 | 管道保温 | 1.名称：管道保温 2.材质：橡塑保温 3.厚度：30mm 4.其他满足业主使用要求 | m3 | 0.178 |  |  |
| 8 | 031002006105 | 内墙打孔 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砖砌体，墙厚300 3.穿孔管道直径：DN25 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 9 | 011406001028 | 水钻开孔处局部大白粉刷 | 1.名称：水钻开孔处局部大白粉刷 2.其他满足业主使用要求 | 100m2 | 0.02 |  |  |
| 10 | 031009001010 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 031212001004 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 305/304 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004008005 | 不锈钢水槽 | 1.名称：水槽 2.材质：304不锈钢 3.规格型号：50*50*80cm 4.含手动水龙头等全部附件 5.其他满足业主使用要求 | 10套 | 0.1 |  |  |
| 2 | 031001006274 | 给水管 DN25 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 1.972 |  |  |
| 3 | 031002001015 | 成品管卡安装 | 1.名称：给水管道管卡安装 2.规格：DN32/DN25 3.材质：塑料 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 3 |  |  |
| 4 | 031003001039 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜球阀 2.公称直径:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 03B115 | 原排水管加三通 | 1.名称：原有主管加三通 2.规格型号;DN100*50 3.材质：UPVC 4.连接形式：粘接 5.其他满足业主使用要求 | 处 | 1 |  |  |
| 6 | 031208002188 | 管道保温 | 1.名称：管道保温 2.材质：橡塑保温 3.厚度：30mm 4.其他满足业主使用要求 | m3 | 0.106 |  |  |
| 7 | 031002006107 | 内墙打孔 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砖砌体，墙厚300 3.穿孔管道直径：DN25 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.2 |  |  |
| 8 | 011406001029 | 水钻开孔处局部大白粉刷 | 1.名称：水钻开孔处局部大白粉刷 2.其他满足业主使用要求 | 100m2 | 0.04 |  |  |
| 9 | 03B116 | 给水与原有管道接驳点处理 | 1.报价综合考虑给水管与原有管道处接驳的材料费、施工费等完成此项工作的所有费用 2.其他满足业主使用要求 | 处 | 1 |  |  |
| 10 | 031009001011 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 031212001005 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 海工 | 105 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004008002 | 不锈钢水槽 | 1.名称：三池水槽 2.材质：304不锈钢 3.规格型号：145*50*80cm 4.含手动水龙头等全部附件 5.其他满足业主使用要求 | 10套 | 0.1 |  |  |
| 2 | 031001006269 | 给水管 DN25 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 3.28 |  |  |
| 3 | 031002001014 | 成品管卡安装 | 1.名称：给水管道管卡安装 2.规格：DN32/DN25 3.材质：塑料 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 5 |  |  |
| 4 | 031003001036 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜球阀 2.公称直径:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 03B117 | 原排水管加三通 | 1.名称：原有主管加三通 2.规格型号;DN100*50 3.材质：UPVC 4.连接形式：粘接 5.其他满足业主使用要求 | 处 | 1 |  |  |
| 6 | 031208002170 | 管道保温 | 1.名称：管道保温 2.材质：橡塑保温 3.厚度：30mm 4.其他满足业主使用要求 | m3 | 0.178 |  |  |
| 7 | 031002006090 | 内墙打孔 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砖砌体，墙厚300 3.穿孔管道直径：DN25 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.2 |  |  |
| 8 | 011406001026 | 水钻开孔处局部大白粉刷 | 1.名称：水钻开孔处局部大白粉刷 2.其他满足业主使用要求 | 100m2 | 0.04 |  |  |
| 9 | 03B111 | 给水与原有管道接驳点处理 | 1.报价综合考虑给水管与原有管道处接驳的材料费、施工费等完成此项工作的所有费用 2.其他满足业主使用要求 | 处 | 1 |  |  |
| 10 | 031009001007 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 031212001002 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 215/216 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004008003 | 不锈钢水槽 | 1.名称：三池水槽 2.材质：304不锈钢 3.规格型号：145*50*80cm 4.含手动水龙头等全部附件 5.其他满足业主使用要求 | 10套 | 0.1 |  |  |
| 2 | 031001006087 | 给水管 DN32 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 3.019 |  |  |
| 3 | 031001006272 | 给水管 DN25 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 1 |  |  |
| 4 | 031002001015 | 成品管卡安装 | 1.名称：给水管道管卡安装 2.规格：DN32/DN25 3.材质：塑料 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 5 |  |  |
| 5 | 031003001037 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜球阀 2.公称直径:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 03B110 | 原排水管加三通 | 1.名称：原有主管加三通 2.规格型号;DN100*50 3.材质：UPVC 4.连接形式：粘接 5.其他满足业主使用要求 | 处 | 1 |  |  |
| 7 | 031208002186 | 管道保温 | 1.名称：管道保温 2.材质：橡塑保温 3.厚度：30mm 4.其他满足业主使用要求 | m3 | 0.238 |  |  |
| 8 | 031002006105 | 内墙打孔 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砖砌体，墙厚300 3.穿孔管道直径：DN25 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.2 |  |  |
| 9 | 011406001027 | 水钻开孔处局部大白粉刷 | 1.名称：水钻开孔处局部大白粉刷 2.其他满足业主使用要求 | 100m2 | 0.04 |  |  |
| 10 | 031009001009 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 031212001003 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 208/209 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004008004 | 不锈钢水槽 | 1.名称：三池水槽 2.材质：304不锈钢 3.规格型号：145*50*80cm 4.含手动水龙头等全部附件 5.其他满足业主使用要求 | 10套 | 0.1 |  |  |
| 2 | 031001006274 | 给水管 DN25 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 1.215 |  |  |
| 3 | 031002001016 | 成品管卡安装 | 1.名称：给水管道管卡安装 2.规格：DN32/DN25 3.材质：塑料 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 3 |  |  |
| 4 | 031003001039 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜球阀 2.公称直径:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 031001006270 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN100 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.725 |  |  |
| 6 | 031001006271 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN50 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.05 |  |  |
| 7 | 031208002188 | 管道保温 | 1.名称：管道保温 2.材质：橡塑保温 3.厚度：30mm 4.其他满足业主使用要求 | m3 | 0.117 |  |  |
| 8 | 031002006107 | 内墙打孔 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砖砌体，墙厚300 3.穿孔管道直径：DN25 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 9 | 031002006023 | 外墙打洞 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砌体墙，墙厚450mm 3.穿孔管道直径：DN100 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 10 | 031002006018 | 穿楼板打洞 | 1.名称：穿楼板打洞 2.混凝土楼板 3.穿孔管道直径：DN100 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 11 | 011406001028 | 水钻开孔处局部大白粉刷 | 1.名称：水钻开孔处局部大白粉刷 2.其他满足业主使用要求 | 100m2 | 0.06 |  |  |
| 12 | 031009001010 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 031212001004 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 308/309 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004008005 | 不锈钢水槽 | 1.名称：三池水槽 2.材质：304不锈钢 3.规格型号：145*50*80cm 4.含手动水龙头等全部附件 5.其他满足业主使用要求 | 10套 | 0.1 |  |  |
| 2 | 031001006275 | 给水管 DN25 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 2.204 |  |  |
| 3 | 031002001017 | 成品管卡安装 | 1.名称：给水管道管卡安装 2.规格：DN32/DN25 3.材质：塑料 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 031003001040 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜球阀 2.公称直径:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 031001006276 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN100 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.465 |  |  |
| 6 | 031001006277 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN50 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.05 |  |  |
| 7 | 031208002189 | 管道保温 | 1.名称：管道保温 2.材质：橡塑保温 3.厚度：30mm 4.其他满足业主使用要求 | m3 | 0.12 |  |  |
| 8 | 031002006108 | 内墙打孔 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砖砌体，墙厚300 3.穿孔管道直径：DN25 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 9 | 031002006110 | 穿楼板打洞 | 1.名称：穿楼板打洞 2.混凝土楼板 3.穿孔管道直径：DN100 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 10 | 011406001029 | 水钻开孔处局部大白粉刷 | 1.名称：水钻开孔处局部大白粉刷 2.其他满足业主使用要求 | 100m2 | 0.04 |  |  |
| 11 | 031009001011 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 031212001005 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 海环实 | 504 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004008002 | 不锈钢水槽 | 1.名称：水槽 2.材质：304不锈钢 3.规格型号：50*50*80cm 4.含手动水龙头等全部附件 5.其他满足业主使用要求 | 10套 | 0.1 |  |  |
| 2 | 031001006269 | 给水管 DN25 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 1.972 |  |  |
| 3 | 031002001012 | 成品管卡安装 | 1.名称：给水管道管卡安装 2.规格：DN32/DN25 3.材质：塑料 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 3 |  |  |
| 4 | 031003001036 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜球阀 2.公称直径:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 031001006278 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN100 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.365 |  |  |
| 6 | 031001006279 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN50 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.05 |  |  |
| 7 | 03B117 | 原排水管加三通 | 1.名称：原有主管加三通 2.规格型号;DN100*100 3.材质：UPVC 4.连接形式：粘接 5.其他满足业主使用要求 | 处 | 1 |  |  |
| 8 | 031208002170 | 管道保温 | 1.名称：管道保温 2.材质：橡塑保温 3.厚度：30mm 4.其他满足业主使用要求 | m3 | 0.168 |  |  |
| 9 | 031002006090 | 内墙打孔 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砖砌体，墙厚300 3.穿孔管道直径：DN25 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.2 |  |  |
| 10 | 031002006111 | 穿楼板打洞 | 1.名称：穿楼板打洞 2.混凝土楼板 3.穿孔管道直径：DN100 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 11 | 011406001026 | 水钻开孔处局部大白粉刷 | 1.名称：水钻开孔处局部大白粉刷 2.其他满足业主使用要求 | 100m2 | 0.06 |  |  |
| 12 | 03B111 | 给水与原有管道接驳点处理 | 1.报价综合考虑给水管与原有管道处接驳的材料费、施工费等完成此项工作的所有费用 2.其他满足业主使用要求 | 处 | 1 |  |  |
| 13 | 031009001007 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 031212001002 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 507 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004008006 | 不锈钢水槽 | 1.名称：水槽 2.材质：304不锈钢 3.规格型号：50*50*80cm 4.含手动水龙头等全部附件 5.其他满足业主使用要求 | 10套 | 0.1 |  |  |
| 2 | 031001006280 | 给水管 DN25 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.415 |  |  |
| 3 | 031003001041 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜球阀 2.公称直径:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 031001006282 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN50 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.15 |  |  |
| 5 | 031002001013 | 成品管卡安装 | 1.名称：给水管道管卡安装 2.规格：DN32/DN25 3.材质：塑料 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 031208002190 | 管道保温 | 1.名称：管道保温 2.材质：橡塑保温 3.厚度：30mm 4.其他满足业主使用要求 | m3 | 0.023 |  |  |
| 7 | 031002006112 | 内墙打孔 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砖砌体，墙厚300 3.穿孔管道直径：DN25 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 8 | 031002006113 | 内墙打孔 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砖砌体，墙厚300 3.穿孔管道直径：DN50 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 9 | 011406001027 | 水钻开孔处局部大白粉刷 | 1.名称：水钻开孔处局部大白粉刷 2.其他满足业主使用要求 | 100m2 | 0.04 |  |  |
| 10 | 031009001009 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 031212001003 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 508/509 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004008005 | 不锈钢水槽 | 1.名称：九池水槽 2.材质：304不锈钢 3.规格型号：435*50*80cm 4.含手动水龙头等全部附件 5.其他满足业主使用要求 | 10套 | 0.1 |  |  |
| 2 | 031004014010 | 地漏 | 1.名称：地漏 2.材质：不锈钢 3.规格型号：DN50 4.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 3 | 031001006275 | 给水管 DN25 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 2.204 |  |  |
| 4 | 031003001040 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜球阀 2.公称直径:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 031001006276 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN100 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.83 |  |  |
| 6 | 031001006277 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN50 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.1 |  |  |
| 7 | 031002001014 | 成品管卡安装 | 1.名称：给水管道管卡安装 2.规格：DN32/DN25 3.材质：塑料 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 031208002189 | 管道保温 | 1.名称：管道保温 2.材质：橡塑保温 3.厚度：30mm 4.其他满足业主使用要求 | m3 | 0.12 |  |  |
| 9 | 031002006108 | 内墙打孔 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砖砌体，墙厚300 3.穿孔管道直径：DN25 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 10 | 031002006110 | 穿楼板打洞 | 1.名称：穿楼板打洞 2.混凝土楼板 3.穿孔管道直径：DN100 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.2 |  |  |
| 11 | 011406001028 | 水钻开孔处局部大白粉刷 | 1.名称：水钻开孔处局部大白粉刷 2.其他满足业主使用要求 | 100m2 | 0.06 |  |  |
| 12 | 03B118 | 给水与原有管道接驳点处理 | 1.报价综合考虑给水管与原有管道处接驳的材料费、施工费等完成此项工作的所有费用 2.其他满足业主使用要求 | 处 | 1 |  |  |
| 13 | 031009001010 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 031212001004 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 513/514 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004008008 | 不锈钢水槽 | 1.名称：水槽 2.材质：304不锈钢 3.规格型号：50*50*80cm 4.含手动水龙头等全部附件 5.其他满足业主使用要求 | 10套 | 0.1 |  |  |
| 2 | 031001006087 | 给水管 DN32 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 1.87 |  |  |
| 3 | 031001006283 | 给水管 DN25 | 1.材质:PP-R塑料管 S5级 2.公称直径:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 1 |  |  |
| 4 | 031003001042 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜球阀 2.公称直径:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 031001006285 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN50 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.25 |  |  |
| 6 | 031002001015 | 成品管卡安装 | 1.名称：给水管道管卡安装 2.规格：DN32/DN25 3.材质：塑料 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 5 |  |  |
| 7 | 031208002191 | 管道保温 | 1.名称：管道保温 2.材质：橡塑保温 3.厚度：30mm 4.其他满足业主使用要求 | m3 | 0.156 |  |  |
| 8 | 031002006114 | 内墙打孔 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砖砌体，墙厚300 3.穿孔管道直径：DN25 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.2 |  |  |
| 9 | 031002006115 | 内墙打孔 | 1.名称：墙体打洞 2.墙体材质：砖砌体，墙厚300 3.穿孔管道直径：DN50 4.含穿管后洞口缝隙封堵 5.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.1 |  |  |
| 10 | 011406001029 | 水钻开孔处局部大白粉刷 | 1.名称：水钻开孔处局部大白粉刷 2.其他满足业主使用要求 | 100m2 | 0.06 |  |  |
| 11 | 031009001011 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 031212001005 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实外管道 | 建筑外皮1.5到污水井 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006309 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN100 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 1.35 |  |  |
| 2 | 010104004007 | 挖管沟土方 | 1.名称：管沟挖土 2.土质类别：综合考虑 3.其他满足业主使用要求 | 10m3 | 0.54 |  |  |
| 3 | 010103001012 | 土方回填 | 1.名称:土方回填 2.其他满足业主使用要求 | 10m3 | 0.3375 |  |  |
| 4 | 040103003002 | 管沟回填 | 1.管道回填砂 2.其他满足业主使用要求 | 10m3 | 0.2025 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实外路面 | 透水砖地面及散水拆除及恢复 |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001002007 | 拆除透水砖 | 1.透水砖拆除 2.综合考虑地面割缝、成品保护等相关措施 3.控制扬尘,废渣废料清理归，倒运至建设单位指定地点。 | 100m2 | 0.0575 |  |  |
| 2 | 050201001047 | 透水砖 | 1.透水砖（主材利旧），50mm粗砂垫层 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | m2 | 5.75 |  |  |
| 3 | 041001001008 | 拆除混凝土散水 | 1.拆除混凝土散水 2.综合考虑地面割缝、成品保护等相关措施费用 3.控制扬尘,废渣废料清理归，倒运至建设单位指定地点。 | 100m2 | 0.01 |  |  |
| 4 | 010507001004 | 现浇混凝土混凝土散水 | 1.散水修复：100mm厚C30混凝土 2.其它：满足相关规范及建设单位使用需求 | 10m2水平投影面积 | 0.1 |  |  |
| 5 | 011616001007 | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾外排 2.运距：施工单位根据现场情况自行考虑 | 10m3 | 0.03875 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |